投标单位：

招标项目：

| 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 满分分值 | 评分标准 | 得分情况 |
| 投标报价 | 45分 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×45%×100，最终计算结果保留两位小数。 |  |
| 资质文件 | 20分 | 1、投标人具备有效的营业执照；所投项目应在其经营范围内；5分 2、投标人需有类似业绩（3个以上，需提供中标通知书或合同复印件）；2分 3、财务审计报告（需提供近三年的财务审计报告）；2分 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2分 5、信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分 6、投标单位在经营活动中无有重大违法记录；1分 7、投标人所提交的所有资料必须加盖公章。2分 8、法人委托书及委托代理人身份证原件或复印件（加盖公章）2分 |  |
| 技术文件 | 25分 | 1、无磁材料制作，可直接推入磁共振室（核心条款）5分 2、紫外线及臭氧双消毒 5分 3、灯管调节角度上下0-180°3分 4、灯管功率 ≥30W 2分 5、产品带有定时功能，自动关停 2分 6、外观新颖，方便清洁1分 7、底座采用万向轮设计，移动方便2分 |  |
| 技术评价 | 5分 | 1、提供第三方产品认证资料 2分 2、企业具有相关体系认证 一项得0.5分 最高为 2分 3、企业获得高新技术认证 1分 |  |
| 售后服务 | 5分 | 1、具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术专业队伍 提供快速的售后服务响应。 2分 2保质期1年（整机含灯管），增加一年得1分，最高为2分 3、提供售后巡保服务4次/年 1分 |  |
| 综合得分 |  |  |  |

备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分

评委签字：

年   月   日