**中央空调更换配件名称及报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价  （元） |
| 1 | 压缩机ZR-300KC | 1 |  |  |
| 2 | 氟利昂 | 2 |  |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 4 |  |  |
| 4 | 高压传感器 | 2 |  |  |
| 5 | 低压传感器 | 4 |  |  |
| 合计总价（元） | | | |  |