投标单位：

招标项目：安键DR（DT570）维保和移机服务

| 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 满分分值 | 评分标准 | 得分情况 |
| 投标报价 | 40分 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×40%×100，最终计算结果保留两位小数。 |  |
| 技术参数 | 50分 | 一、一次移机服务（25分） 1.提供移机场地勘测，出具布局图，包含设备拆卸、运输、安装、调试。 2.移机过程中需要更换的全部损耗品由服务商免费提供。3.一周内完成移机交付正常使用，过程中保证各部件无损坏、功能全部正常，否则无偿更换相关原厂全新配件；过程中发生维修，确保免费提供与原设备型号一致的合格配件，安装完成后达到设备正常运行标准。 二、一年期维保服务（25分） 1.服务期内不少于4次（一季度不少于1次）定期维护，包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行。 2.服务期内发生设备故障，12小时内响应，72小时内修复，需要更换相关备件的，需无偿更换除球管外其他硬、软件全部备件，此项维修服务不计次数上门服务。 3积极配合医院做好设备的档案、资料管理和操作规程的制定工作，对每次修理、保养进行记录，建立维修档案，分析故障原因。 4.按照医疗设备相关规定进行巡检服务，服务工程师对所服务的医疗设备资产的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等）、水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进方案，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。 5.承诺保障该设备完好率应达到95%（即：除人力不可抗拒因素外，全年停机维修不超过18天，超过一天双倍顺延。 |  |
| 资质文件 | 10分 | 1.投标人具备有效的营业执照；所投设备具有相应生产许可证和产品注册证；4分 2.投标人近三年内有类似业绩3个以上，（需提供中标通知书或合同复印件）；3分 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1分 4.信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分 5.投标人所提交的所有资料必须加盖公章。1分 |  |
| 综合得分 |  |  |  |

备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分

评委签：

年   月   日