投标单位：

招标项目：上下肢康复机

| 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 满分分值 | 评分标准 | 得分情况 |
| 投标报价 | 40分 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×40%×100，最终计算结果保留两位小数。 |  |
| 技术参数 | 50分 | 1.用途及适用范围（满分10分） 是在软件控制下的电机驱动设备，主要用于有氧训练，上肢或下肢的肌力训练，关节活动度的康复训练，上肢或下肢的被动性和主动性的康复训练。 2.技术参数（满分40分，星号条款不满足一条扣5分，普通条款一条不满足扣2分。） 2.1硬件方面： 2.1.1由电机驱动，可供患者进行上肢或下肢的肢体功能康复和训练； 2.1.2机身使用不小于4英寸彩色显示屏,可直观显示时间、阻力、转速、痉挛等级、左右对称性等数据，操作简便，既可触控控制，也可遥控器独立控制； 2.1.3采用，橡胶脚垫及全钢骨架设计，结构稳定、可靠； 2.1.4采用24V直流有刷大扭矩电机，保证在人体安全电压下工作，运行及运动模式转换安静、平稳、流畅； 2.1.5 电机采用优质齿轮，可长寿命工作并保持稳定动力输出； 2.1.6 语音提示功能，方便了解当前运行情况及设置情况； 2.1.7*全方位防痉挛传感器保护，缓解痉挛，并避免使用时的二次伤害； 2.1.8 内置智能芯片，自动识别用户使用状态并自动切换适合用户的操作模式； 2.2软件方面： 2.2.1*主动模式、被动模式、智能模式，三种模式可根据病人力量情况自由转换； 2.2.2默认训练模式，用户可一键操作，以保证使用的安全和便捷； 2.2.3痉挛判断等级可调，适应各类患者，保障安全及训练的有效性； 2.2.4*智能模式，可自动适应用户的主动或被动训练需求，无须人工操作干预，提供用户最佳的使用体验； 2.2.5主动训练时，阻力可调，并可根据运动速度的快慢，自动调节阻力大小； 2.2.6*具有对称性检测功能，训练左右肢体对称性及协调性； 2.2.7训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方向的训练需求； 2.2.8*具有智能痉挛识别程序，避免运动过程中出现不必要运动损伤； 2.2.9*识别出痉挛后自动反向运动缓解痉挛，保障患者安全及治疗的连贯性； 2.2.10速度调节：被动训练，范围 5rpm～60rpm，以1rpm为单位可调，档位间距 5 rpm； 2.2.11时间控制： 2.2.11.1被动训练，范围5min～30min以1min为单位可调；也可多档调节，档位间距 5min； 2.2.11.2主动运动不受时间影响； 2.2.12主动运动中，电机阻力多档可调，阻力范围0~100瓦，调节精度为8瓦-10瓦； 2.2.13被动运动中，痉挛等级多档可调； |  |
| 资质文件 | 10分 | 1.投标人具备有效的营业执照；所投设备具有相应生产许可证和产品注册证；4分 2.投标人近三年内三级医院类似业绩3个，（需提供中标通知书或合同复印件）；3分 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1分 4.信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分 5.投标人所提交的所有资料必须加盖公章。1分 |  |
| 综合得分 |  |  |  |

备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分

评委签：

年   月   日